| ЗАЯВКА НА ПОДБОР ПРЕЦИЗИОННОГО КОНДИЦИОНЕРА (ПК) |
| --- |
| Заполните выделенные поля и отправьте заявку в ЗАО «РС ГРУП» по факсу: (495) 981-08-78 или по электронной почте: rc@rc-group.ru |
| 1. | Фирма: |  | 2. | Город: |  |
| 3. | Телефон: |  | 4. | Факс: |  |
| 5. | E-mail: |  |  |
| 6. | Контактное лицо: |  |
| 7. | Холодопроизводительность, кВт: |  |  |
| 8. | Параметры для подбора: | 9. | Тип кондиционера: |
|  | Температура воздуха на входе в кондиционер, °С: |  |  |  | Только холод |
|  | Относительная влажность воздуха на входе в кондиционер, % |  |  |  | Кондиционер c системой «free cooling» |
|  | Направление раздачи воздуха: |  |  |  | Тепловой насос |
| 10. | Конфигурация кондиционера: | 11. | Тип вентиляторов конденсаторов или градирен: |
|  |  | С выносными конденсаторами |  |  | Осевые |
|  |  | С выносными «сухими градирнями» |  |  | Центробежные |
|  |  | С водяным воздухоохладителем |  |  |  |
|  |  | Моноблок с фреоновым контуром |  |  |  |
| 12. | Тип хладагента: | 13. | Тип холодоносителя: |
|  |  |  |  | Вода |
|  |  |  |  | Этиленгликоль, % |  |
|  |  |  |  | Пропиленгликоль, % |  |
| 14. | Параметры холодоносителя: | 15. | Диапазон температур наружного воздуха: |
|  | Температура на входе в кондиционер, °С: |  |  | Зимой, °С: |  |
|  | Температура на выходе из кондиционера, °С: |  |  | Летом, °С: |  |
| 16. | Дополнительные требования по комплектации: |